## Sayfa1
KONTAKTÖR SEÇİM TABLOSU
Güç | AKIM | AEG |  |  | GE | SIEMENS |  |  |  | G. SCHNEIDER |  | ABB | FEDERAL | TETSAN
380V/AC3 | 380V/AC3 | LS/L | LS | LS K | CL | 3TA | 3TB | 3TF | 3TF | LC1 | LC1 | B | FC | SLA
kW | A
2.2 | 5.2 |  |  | LS 02K | MC0 |  |  | 3TF 28 |  |  |  |  | 06M10
3 | 6.8 |  | LS 07
4 | 9 | LS 6/L11 | LS 4 | LS 4K | CL00 | 3TA 20 | 3TB 40 | 3TF 30 | 3TF 40 | D093 | D0910 | B9 | 09D10 | SLA-5
5.5 | 11.5 | LS 6/L11 | LS 7 | LS 5K | CL01 |  | 3TB 41 | 3TF 31 | 3TF 41 | D123 | D1210 | B12 | 12D10 | SLA-7
7.5 | 15.5 | LS 8/L14 | LS 17 | LS 7K | CL02 | 3TA 21 | 3TB 42 | 3TF 32 | 3TF 42 | D173 | D1810 | B16 | 18D10 | SLA-12
11 | 22 | LS 16/L18 | LS 27 | LS 11K | CL026 |  | 3TB 43 | 3TF 33 | 3TF 43 | D253 | D2510 | B25 | 25D10 | SLA-16
15 | 29 | LS 20/L24 | LS 37 | LS 15K | CL04 | 3TA 22 | 3TB 44 | 3TF 34 | 3TF 44 | D323 | D3210 | B30 | 32D10 | SLA-31
18.5 | 35 |  |  | LS 18K | CL45 | 3TA 22-10 |  | 3TF 35 | 3TF 45 | D403 | D4011 | B40 | 40D11 | SLA-32
22 | 41 | LS 32/L40 | LS 47 | LS 22K | CL06 | 3TA 23 | 3TB 46 |  | 3TF 46 | D503 | D5011 | B50 | 50D11 | SLA-33
30 | 57 | LS 36/L44 | LS 57 | LS 30K | CL07 | 3TA 24 | 3TB 47 |  | 3TF 47 | D633 | D6511 | B63 | 65D11 | SLA-62
37 | 72 |  | LS 77 | LS 37K | CL08 |  | 3TB 48 |  | 3TF 48 | D803 | D8011 | B75 | 80D11 | SLA-63
45 | 85 |  | LS 87 | LS 45K | CL09 |  |  |  | 3TF 49 |  | D9511 | EH90 | 95D11 | SLA-85
55 | 104 | LS 60/L84 | LS 107 | LS 55K | CL10 | 3TA 26 | 3TB 50 |  | 3TF 50 | FE43 | F115.5 | EH100 |  | SLA-100
75 | 142 |  | LS 147 | LS 75K | CK75C |  |  |  | 3TF 51 | FF43 | F150.5 | EH145
90 | 169 | LS 100/L144 | LS 177 | LS 90K | CK08C | 3TA 28 | 3TB 52 |  | 3TF 52 | FG43 | F180.5 | EH175 |  | B170
110 | 205 |  | LS 207 | LS 110K | CK85B |  |  |  | 3TF 53 |  | F225.5 | EH210
132 | 245 | LS 200/L260 | LS 247 | LS 132K | CK09B | 3TA 30 | 3TB 54 |  | 3TF 54 | FH43 | F265.7 |  |  | B250
140 | 263 | [10 empty] | EH260
160 | 300 | LS 297 | LS 307 | LS 160K | CK95B |  |  |  | 3TF 55 |  | F330.7 | EH300
200 | 370 | LS 330/L410 | LS 407 |  |  | 3TA 32 | 3TB 56 |  | 3TF 56 |  | F400.7 | EH370 |  | B370
220 | 408 |  |  | LS 220K | CK10C
250 | 460 |  | LS 507 | [5 empty] | 3TF 57 | FK43 | F500.7
270 | 500 | LS 334
280 | 519 |  |  | LS 280K | CK11C | [6 empty] | EH550
325 | 610 |  |  |  |  | 3TA 34 | 3TB 58
335 | 620 |  | LS 637 | [5 empty] | 3TF 68 | FL43 | F630.7
375 | 685 |  |  | LS 375K | CK12B | [6 empty] | EH700
400 | 710 | [8 empty] | FX43 | F780.7 | EH800
450 | 805 |  |  | LS 450K | CK13B |  |  |  | 3TF 69